主体结构工程（钢结构工程）质量控制资料核查表（1/3）

| 序 号 | 资料名称 | 提交 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工单位核查 | 总监审查 |
|  | 工程质量控制资料—验收记录 |  |  |  |
| *1 | 钢结构子分部工程质量控制资料核查记录 |  |  |  |
| 2 | 钢结构子分部工程质量验收申请表 |  |  |  |
| 3 | 地基与基础分部工程质量验收记录及纪要 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—施工技术管理记录 |  |  |  |
| *1 | 钢结构工程深化施工图审查文件 |  |  |  |
| 2 | 钢结构子分部工程开工申请报告 |  |  |  |
| 3 | 设计图纸会审记录 |  |  |  |
| 4 | 设计变更通知单汇总表 |  |  |  |
| 5 | 设计变更通知单 |  |  |  |
| 6 | 设计变更洽商记录 |  |  |  |
| 7 | 分项工程质量技术交底卡 |  |  |  |
| *8 | 工程基线复核 |  |  |  |
| 9 | 基座、埋件交接记录 |  |  |  |
| 10 | 建筑钢结构焊接工艺评定报告 |  |  |  |
| 11 | 钢结构子分部工程施工小结 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—产品质量证明文件 |  |  |  |
| 1 | 质量证明文件汇总表 |  |  |  |
| 2 | 构件出厂合格证、产品质量证明书及性能检验报告 |  |  |  |
| 3 | 结构钢进场检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| 4 | 焊接材料进场检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| 5 | 连接用紧固标准件进场检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| 6 | 钢网架焊接球、螺栓球及组合件进场检验报告就质量证明文件 |  |  |  |
| 7 | 金属压型板产品质量证明文件 |  |  |  |
| 8 | 涂装材料进场检验报告及产品质量证明文件 |  |  |  |
| 9 | 其他材料进场检验报告、产品质量证明文件 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—检验报告 |  |  |  |
| 1 | 扭剪型高度螺栓连接副紧固预拉力检验报告 |  |  |  |
| 2 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告 |  |  |  |
| 3 | 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告 |  |  |  |
| 4 | 普通螺栓（永久性连接）实物最小载荷检验报告 |  |  |  |
| 5 | 钢材焊接试验报告汇总表及结构钢焊接件检验报告 |  |  |  |

主体结构工程（钢结构工程）质量控制资料核查表（2/3）

| 序 号 | 资料名称 | 提交 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工单位核查 | 总监审查 |
| 6 | 钢网架节点承载力试验报告 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—施工记录 |  |  |  |
| 1 | 隐蔽工程质量验收记录 |  |  |  |
| 2 | 高强度螺栓连接副施工质量验收记录 |  |  |  |
| 3 | 构件吊装记录 |  |  |  |
| 4 | 焊缝外观质量检测记录 |  |  |  |
| 5 | 扭矩检查记录 |  |  |  |
| 6 | 构件质量现场检查记录 |  |  |  |
| 7 | 构件安装施工记录 |  |  |  |
| 8 | 钢吊车梁及动荷载安装一般项目检查记录 |  |  |  |
| 9 | 单层钢柱外形尺寸检查记录 |  |  |  |
| 10 | 多节钢柱外形尺寸检查记录 |  |  |  |
| 11 | 钢管构件外形尺寸检查记录 |  |  |  |
| 12 | 焊接实腹钢梁外形尺寸检查记录 |  |  |  |
| 13 | 钢桁架外城尺寸允许偏差检查记录 |  |  |  |
| 14 | 钢平台、钢梯和防护栏杆外形尺寸检查记录 |  |  |  |
| 15 | 钢屋架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸检查记录 |  |  |  |
| 16 | 钢（网架）结构支座复测记录 |  |  |  |
| 17 | 网架结构杆件长度检验记录 |  |  |  |
| 18 | 网架焊接球制作检验记录 |  |  |  |
| 19 | 网架高强度螺栓连接检查记录 |  |  |  |
| 20 | 钢网架结构节点安装就位记录 |  |  |  |
| 21 | 钢（网架）结构焊构件安装就位记录 |  |  |  |
| 22 | 钢（网架）结构焊缝质量检查记录 |  |  |  |
| 23 | 膜结构节点安装就位记录 |  |  |  |
| 24 | 网架工程挠度测量记录 |  |  |  |
| 25 | 钢结构构件（整体）侧向弯曲测量记录 |  |  |  |
| 26 | 防腐涂漆（膜）厚度及附着力检查记录 |  |  |  |
| 27 | 防火涂层厚度检查记录 |  |  |  |
|  | 工程质量控制资料—检测报告 |  |  |  |
| 1 | 钢结构焊缝超声波检测报告 |  |  |  |
| 2 | 钢结构磁粉检测报告 |  |  |  |

主体结构工程（钢结构工程）质量控制资料核查表（3/3）

| 序 号 | 资料名称 | 提交 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工单位核查 | 总监审查 |
| 3 | 钢结构焊缝X射线检测报告 |  |  |  |
| 4 | 钢结构渗透检测报告 |  |  |  |
|  | 工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 |  |  |  |
| 1 | 建筑物垂直度、标高、全高记录 |  |  |  |
| 2 | 建筑物沉降观测记录（第三方检测） |  |  |  |
|  | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |
| 1 | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |
| 2 | 检验批质量验收记录 |  |  |  |
| 施工单位核查意见： 项目经理（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位审查意见： 总监（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |